załącznik nr 2

do Rozeznania rynku nr 5/RR/VIII/2026

SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

kurs-szkolenie

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych SEP do 1kV

- Przedmiotem zamówienia są usługi realizowane w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy 2” nr FESL.06.04-IZ.01- 0788/23 realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027. Strona internetowa Projektu: https://zawodowcy.slaskie.pl/

- Zamawiający jest Partnerem w projekcie pt. „Śląskie. Zawodowcy 2” nr FESL.06.04-IZ.01-0788/23 realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027.

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia kursów-szkoleń specjalistycznych i zawodowych, zakończonych egzaminem państwowym dla uczniów i uczennic z terenu województwa śląskiego („uczestników projektu”) biorących udział w Projekcie „Śląskie. Zawodowcy 2” nr: FESL.06.04-IZ.01-0788/23, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 z jednostki oświatowej:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik" w Raciborzu

- Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

- Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach

- Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

- Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

- Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 im. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich,

(jednej, kilku lub wszystkich)

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Opis kursu-szkolenia (dotyczy pojedynczego terminu kursu-szkolenia; w przypadku większej liczby terminów kursu-szkolenia [tj. w przypadku większej liczby uczestników szkolenia niż 10] – należy odnieść te zasady do każdego terminu odrębnie)

| OPIS KURSU-SZKOLENIA |  |
| --- | --- |
| Nazwa / tytuł kursu-szkolenia | Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych SEP do 1kV. |
| Główne cele kursu-szkolenia | Celem szkolenia jest przede wszystkim przygotowanie uczestników do bezpiecznej i zgodnej z wymaganiami przepisów eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, poprzez nabycie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej budowy, zasad działania, obsługi, konserwacji, remontów oraz zasad bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych. Szkolenie ma również na celu rozwinięcie umiejętności identyfikowania zagrożeń związanych z energią elektryczną, stosowania właściwych środków ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, właściwego reagowania w sytuacjach awaryjnych oraz przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV. Szkolenie ma za zadanie przygotować uczestników szkolenia do zaliczenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego kwalifikacyjnego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na zakończenie kursu-szkolenia Główne cele kursu/szkolenia: - zdobycie wiedzy z zakresu budowy i zasad działania instalacji oraz urządzeń elektrycznych, - poznanie zasad bezpiecznej eksploatacji, obsługi, konserwacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych, - zapoznanie z zasadami ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, - poznanie zasad postępowania w przypadku awarii i wypadków związanych z energią Celem szkolenia „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych SEP do 1 kV” jest kompleksowe przygotowanie uczestników do samodzielnego, bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. W ramach szkolenia uczestnik powinien zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na: - Poznanie podstaw elektrotechniki (podstawowe pojęcia, parametry, zjawiska związane z prądem elektrycznym, napięciem, natężeniem, rezystancją, mocą i energią elektryczną). - Prawidłowa obsługa urządzeń elektrycznych (budową, zasady działania, przeznaczenie, zasady użytkowania urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do 1 kV). - Bezpieczną eksploatację instalacji elektrycznych. - Stosowanie zasad ochrony przeciwporażeniowej. - Zapobieganie zagrożeniom elektrycznym i pożarowym. - Wykonywanie prac przy urządzeniach znajdujących się pod napięciem lub w ich pobliżu. - Kontrolowanie stanu technicznego instalacji i urządzeń. - Postępowanie w sytuacjach awaryjnych (właściwe reagowanie w przypadku awarii, uszkodzenia instalacji, porażenia prądem, pożaru lub innych zdarzeń związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych). - Zapoznanie z wymaganiami prawnymi i zasadami organizacji pracy – poznanie obowiązków osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych oraz zasad bezpiecznej organizacji i wykonywania prac. Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego. Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych należą do uprawnień zawodowych obejmujących grupę elektryków. |
| Szczegóły realizacji usługi /Termin kursu-szkolenia | Szkolenie sześciodniowe w okresie pomiędzy lutym a sierpniem 2026 roku [dokładny termin zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz uczestnikami szkolenia (lub ich opiekunami prawnymi w przypadku uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych), a w przypadku niemożliwości uzyskania zgodnych stanowisk Stron – zostanie wyznaczony przez Zamawiającego oraz przekazany Wykonawcy nie później niż 21 dni przed tym terminem] Szczegółowe zasady – zob. wzór umowy (załącznik nr 3 do Rozeznania rynku) Przed zakończeniem realizacji usługi, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przeprowadzenie egzaminu państwowego kwalifikacyjnego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną (Komisje muszą posiadać oficjalne uprawnienia i numer nadany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE)) na zakończenie kursu-szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia, celem zdobycia przez uczestników kursu uprawnień z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych SEP do 1kV. |
| Liczba godzin kursu-szkolenia (bez wliczania czasu przerw) | 20 |
| Ramowy minimalny program kursu-szkolenia | Zakres tematyczny szkolenia na podstawowe uprawnienia elektryczne G1 do 1 kV powinien obejmować następujące zagadnienia: 1. Przepisy prawne i ogólne (2 godz.) - Ustawa Prawo energetyczne. - Obowiązki na stanowisku Eksploatacji (E). - Polskie Normy i prawo budowlane. 2. Ochrona przeciwporażeniowa (6 godz.) - Działanie prądu na organizm ludzki. - Podział środków ochrony przeciwporażeniowej. - Ochrona podstawowa (przy dotyku bezpośrednim). - Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim). - Środki ochrony wzmocnionej i uzupełniającej. 3. Budowa i eksploatacja urządzeń (5 godz.) - Sieci niskiego napięcia i układy sieciowe (TN, TT, IT). - Instalacje elektryczne w budynkach. - Urządzenia piorunochronne i ochrona przepięciowa. - Silniki elektryczne i aparatura łączeniowa. - Oświetlenie elektryczne i instalacje siłowe. 4. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) (5 godz.) - Prace w warunkach szczególnego zagrożenia. - Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach. - Sprzęt ochronny i narzędzia izolowane. - Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem. - Postępowanie w przypadku pożarów instalacji. 5. Prace kontrolno-pomiarowe (opcjonalnie) (2 godz.) - Zasady wykonywania podstawowych pomiarów. - Pomiar rezystancji izolacji kabli. - Skuteczność ochrony przed samoczynnym wyłączeniem. |
| Efekty kursu-szkolenia | Efektem szkolenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV, w szczególności w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, identyfikowania zagrożeń, stosowania ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej oraz właściwego postępowania w sytuacjach awaryjnych. Uczestnik jest przygotowany do odpowiedzialnego wykonywania prac eksploatacyjnych oraz do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego G1 w zakresie eksploatacji. Efektem szkolenia powinno być również zaliczenie ww. egzaminu przez uczestnika z wynikiem pozytywnym oraz uzyskanie przez uczestnika uprawnień z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych SEP do 1kV. W zakresie wiedzy: - zna podstawowe pojęcia i prawa elektrotechniki związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych; - zna budowę, przeznaczenie i zasady działania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV; - zna zasady bezpiecznej eksploatacji, obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń elektrycznych; - zna zagrożenia występujące podczas pracy z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi; - zna zasady ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej oraz ochrony przed skutkami awarii; - zna wymagania dotyczące organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych; - zna zasady stosowania środków ochrony indywidualnej, sprzętu ochronnego i narzędzi przeznaczonych do prac elektrycznych; - zna zasady postępowania w przypadku awarii, pożaru, porażenia prądem oraz innych sytuacji zagrożenia; - zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku porażenia prądem elektrycznym; - zna wymagania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV oraz zakres odpowiedzialności osoby wykonującej prace eksploatacyjne. W zakresie umiejętności: - potrafi bezpiecznie obsługiwać urządzenia, instalacje i sieci elektryczne do 1 kV w zakresie posiadanych kwalifikacji; - potrafi rozpoznać podstawowe zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych; - potrafi właściwie dobrać i stosować środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt ochronny; - potrafi przygotować miejsce pracy i wykonywać czynności eksploatacyjne zgodnie z zasadami bezpieczeństwa; - potrafi rozpoznać podstawowe nieprawidłowości i uszkodzenia instalacji oraz urządzeń elektrycznych; - potrafi właściwie postępować w przypadku awarii, zagrożenia porażeniem lub pożaru urządzenia elektrycznego; - potrafi zastosować podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy osobie porażonej prądem; - potrafi stosować obowiązujące zasady i procedury dotyczące bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych. |
| Minimalna oraz Maksymalna liczba uczestników | Zamówienie realizowane będzie dla minimalnie 3 oraz maksymalnie 20 uczestników z danej jednostki oświatowej (z zastrzeżeniem prawa opcji oraz prawa do jednostronnego ograniczenia zakresu zamówienia – oba opisane we wzorze umowy). Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 10 uczestników szkolenia. W przypadku większej liczby uczestników projektu – Wykonawca zapewni odpowiednio większą liczbę terminów szkolenia, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na powiększenie liczby uczestników danego terminu szkolenia. |
| Grupa docelowa | Szkolenie przeznaczone jest dla Uczniów/Uczennic szkół / jednostek oświatowych o kierunkach Elektrycznych/ Elektromechanicznych/ Elektronicznych (Branżowych Szkół I Stopnia/ Techników) |
| Wykonawca zapewni uczestnikom na własny koszt Wykonawcy i własnym staraniem Wykonawcy minimum | Wykonawca zapewni na jedno szkolenie wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, realizację programu szkolenia zgodnego z zakresem eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV, trenażery i inne niezbędne pomoce dydaktyczne oraz materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia możliwości przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego przed właściwą komisją kwalifikacyjną w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV. Egzamin odbędzie się przed zakończeniem realizacji usługi. Koszt egzaminu kwalifikacyjnego, w tym należną opłatę egzaminacyjną oraz wszelkie koszty dodatkowe związane z uzyskaniem uprawnień z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych SEP do 1kV, ponosi Wykonawca i jest on wliczony w cenę realizacji szkolenia. |
| Miejsce realizacji usługi | Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem zagwarantuje właściwe miejsce realizacji usługi (salę szkoleniową) na terenie jednostki oświatowej z której pochodzą uczestnicy projektu wskazani w zapytaniu ofertowym lub w odległości nie większej niż 5 kilometrów od danej jednostki oświatowej. Wykonawca w sali szkoleniowej na własny koszt i własnym staraniem zapewni wszystkie wymagane sprzęty i akcesoria. |
| Szczegóły miejsca realizacji | standard sali – miejsca realizacji usługi: sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są usługi szkolenia, powinna mieć bezpośredni dostęp do światła dziennego, powinna być posprzątana i zdezynfekowana. Sala oraz budynek, w którym się ona znajduje, zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne); należy przestrzegać wymogów związanych z dostępnością ujętych w standardzie architektonicznym, szkoleniowym stanowiących zał. nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 |
| Dodatkowe wymagania Zamawiającego | Przebieg kursu-szkolenia oraz egzaminu powinien zostać należycie udokumentowany przez Wykonawcę za pomocą poniższych materiałów: - Materiału filmowego w formie relacji z kursu-szkolenia oraz egzaminu: - Czas trwania filmu: 2-3 min; - Film w ciekawy, dynamiczny sposób powinien przedstawiać przebieg kursu/szkolenia; - Jeżeli Wykonawca zapewni podkład muzyczny filmu to wraz z prawami autorskimi do jego wykorzystania oraz odtwarzania i kopiowania, zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie podkładu muzycznego z banku muzyki, pozostałe elementy muszą mieć charakter autorski. - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, a tym samym za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.) w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy; - Wykonawca zapewni przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do korzystania z wykonanych filmów w zakresie rozpowszechniania bez ograniczeń co do sposobu, terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy; - Wykonanych min. 30 zdjęć podczas kursu-szkolenia oraz egzaminu - zdjęcia powinny być wykonane w taki sposób, aby uczestnicy kursu-szkolenia na nich widoczni nie zostali pokazani w ośmieszających ujęciach/pozycjach, zdjęcia nie mogą naruszać przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) [RODO], ani ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.). Wykonawca przekaże powyższe materiały Zamawiającemu za pośrednictwem serwisu pozwalającego na przechowywanie danych w ramach internetowej przestrzeni dyskowej lub na nośniku zewnętrznym, po uprzednim zabezpieczeniu danych, w terminie do 7 dni od zakończenia egzaminu. Z chwilą ich przekazania Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, bez odrębnego oświadczenia, przenosi całość majątkowych praw autorskich do materiałów na Zamawiającego, zgodnie z wymogami przewidzianymi w Umowie. W terminie do 14 dni od daty otrzymania ww. materiałów, Zamawiający dokona ich weryfikacji oraz akceptacji lub wniesie do nich uwagi, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić oraz przedłożyć poprawione / uzupełnione materiały w ciągu 3 dni od zgłoszenia uwag Zamawiającego. Procedura powyższa będzie powtarzana do momentu uzyskania akceptacji Zamawiającego dla materiałów. |

HARMONOGRAM MINIMALNY

Dzień 1.

| LP | Przedmiot / Temat zajęć | Liczba godzin |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Przepisy prawne i ogólne - Ustawa Prawo energetyczne. - Obowiązki na stanowisku Eksploatacji (E). - Polskie Normy i prawo budowlane. | 02:00:00 |
| 2 | Przerwa | 00:15:00 |
| 3 | - Ochrona przeciwporażeniowa - Działanie prądu na organizm ludzki. - Podział środków ochrony przeciwporażeniowej. | 02:00:00 |
| 4 | Koniec |  |

Dzień 2.

| LP | Przedmiot / Temat zajęć | Liczba godzin |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Ochrona przeciwporażeniowa - Ochrona podstawowa (przy dotyku bezpośrednim). - Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim). | 02:00:00 |
| 2 | Przerwa | 00:15:00 |
| 3 | - Ochrona przeciwporażeniowa - Środki ochrony wzmocnionej i uzupełniającej. | 02:00:00 |
| 4 | Koniec |  |

Dzień 3

| LP | Przedmiot / Temat zajęć | Liczba godzin |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Budowa i eksploatacja urządzeń (5 godz.) 3.1 Sieci niskiego napięcia i układy sieciowe (TN, TT, IT). 3.2 Instalacje elektryczne w budynkach. | 02:00:00 |
| 2 | Przerwa | 00:15:00 |
| 3 | - Budowa i eksploatacja urządzeń (5 godz.) 3.3 Urządzenia piorunochronne i ochrona przepięciowa. 3.4 Silniki elektryczne i aparatura łączeniowa. | 02:00:00 |
| 4 | Koniec |  |

Dzień 4.

| LP | Przedmiot / Temat zajęć | Liczba godzin |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Budowa i eksploatacja urządzeń 3.5 Oświetlenie elektryczne i instalacje siłowe. - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) 4.1 Prace w warunkach szczególnego zagrożenia. | 02:00:00 |
| 2 | Przerwa | 00:15:00 |
| 3 | - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) 4.2 Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach. 4.3 Sprzęt ochronny i narzędzia izolowane. | 02:00:00 |
| 4 | Koniec |  |

Dzień 5

| LP | Przedmiot / Temat zajęć | Liczba godzin |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) 4.4 Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem. 4.5 Postępowanie w przypadku pożarów instalacji. | 02:00:00 |
| 2 | Przerwa | 00:15:00 |
| 3 | - Prace kontrolno-pomiarowe (opcjonalnie) - Zasady wykonywania podstawowych pomiarów. - Pomiar rezystancji izolacji kabli. - Skuteczność ochrony przed samoczynnym wyłączeniem. | 02:00:00 |
| 4 | Koniec |  |

Dzień 6

| LP | Przedmiot / Temat zajęć |
| --- | --- |
| 1 | Egzamin (stacjonarny/zdalny) |

UWAGA: Szkolenie powinno być prowadzone w formie wykładów oraz prezentacji, pozwalających nie tylko na przedstawienie uczestnikom wiedzy teoretycznej ale również przekazanie uczestnikom umiejętności praktycznych, pozwalających na wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej

* WYKŁAD = forma prowadzenia szkolenia polegająca na przekazywaniu wiedzy teoretycznej ustnie przez prowadzącego szkolenie, wraz z prezentacją multimedialną (slajdami) oraz materiałami pomocniczymi dla uczestników, elementem wykładu mogą być również prezentacje, o których mowa poniżej

* PREZENTACJA = forma prowadzenia szkolenia polegająca na prezentowaniu przez prowadzącego szkolenie tematyki danego zakresu przy pomocy urządzeń, sprzętu, materiałów, pomocy naukowych, itd. w celu pokazania uczestnikom szkolenia praktycznego wykorzystania teoretycznej wiedzy; elementem prezentacji mogą być również ćwiczenia, polegające na samodzielnym wykonywaniu przez uczestników szkolenia zadań i czynności, które polegają na wykorzystaniu w praktyce wiedzy teoretycznej przekazanej podczas wykładu lub powtórzeniu czynności zaprezentowanych przez prowadzącego szkolenie podczas prezentacji (prezentacja nie może być zastąpiona wykładem)

- Inne wymagania:

  - prawo opcji

- prawo opcji polega na możliwości jednostronnego zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy powtórzenia takich samych usług dla większej liczby uczestników projektu, niż wskazana w zapytaniu ofertowym,

- prawo opcji realizowane będzie poprzez doręczenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia (zlecenia) w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), z którego będzie wynikało zlecenie prawa opcji wraz ze wskazaniem liczby uczestników projektu objętych prawem opcji (liczby uczestników, o którą powiększy się liczba wskazana w zapytaniu ofertowym),

- prawo opcji może być dokonywane kilkakrotnie w trakcie realizacji zamówienia i może obejmować dowolną liczbę uczestników projektu, z zastrzeżeniem, że maksymalny zakres prawa opcji wynosi 50% liczby uczestników projektu przewidzianej w zapytaniu ofertowym

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług wchodzących w zakres prawa opcji na warunkach zamówienia podstawowego (w szczególności co do wszelkich obowiązków Wykonawcy, za ceny jednostkowe przewidziane w zamówieniu podstawowym oraz w terminie przewidzianym dla zamówienia podstawowego) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji

- prawo opcji może zostać zastosowane w przypadku, gdy:

    - Wykonawca będzie należycie i starannie wykonywał dotychczasowe zamówienie podstawowe

    - Zamawiający będzie miał środki na zwiększenie liczby uczestników projektu

    - liczba uczestników projektu zainteresowanych udziałem w kursie-szkoleniu będzie większa niż liczba przewidziana w zapytaniu ofertowym

- Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji nie później niż na jeden miesiąc przed terminem zakończenia okresu realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zleconego prawa opcji w terminie realizacji zamówienia podstawowego.

Dopuszcza się, aby Zamawiający skorzystał z prawa opcji po dacie wskazanej powyżej, przy czym w takim przypadku Zamawiający wydłuży Wykonawcy termin na zakończenie realizacji zamówienia (umowy). Strony zawrą stosowny aneks do umowy w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji (przy czym w przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do podpisania aneksu do umowy, nowy termin zakończenia realizacji zostanie wydłużony jednostronnie przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności)

- prawo opcji stanowi wyłącznie uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania z praca opcji w zakresie mniejszym niż maksymalny zakres prawa opcji

  - prawo jednostronnego ograniczenia liczby uczestników

      - wskazane w zapytaniu ofertowym liczby uczestników projektu mogą zostać jednostronnie obniżone przez Zamawiającego, w przypadku gdy uczestnicy projektu zrezygnują z udziału w szkoleniach lub przestaną być uczestnikami projektu lub zajdą inne okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub podpisania umowy w sprawie zamówienia lub w przypadku nienależytej realizacji przez Wykonawcę zamówienia

      - jednostronne obniżenie przez Zamawiającego liczby uczestników projektu, wymaga formy pisemnej (pod rygorem nieważności) w postaci oświadczenia Zamawiającego doręczonego Wykonawcy, z którego będzie wynikać ograniczenie liczby uczestników projektu oraz wskazanie nowej liczby uczestników projektu

      - jednostronne obniżenie może być dokonywane kilkakrotnie w trakcie realizacji zamówienia

      - jednostronne obniżenie nie wymaga zgody Wykonawcy i nie stanowi zmiany zawartej umowy wymagającej zawarcia aneksu do umowy

      - minimalny zakres zamówienia wynosi 50% liczby uczestników projektu w stosunku do wskazanej w zapytaniu ofertowym (Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego ograniczenia o łącznie nie więcej niż 50% liczby uczestników projektu w stosunku do wskazanej w zapytaniu ofertowym)

  - Wykonawca oraz prowadzący szkolenie (osoba skierowana do realizacji zamówienia przez Wykonawcę) będzie realizował zamówienie zgodnie z najwyższą starannością, wiedzą fachową, ustalonymi standardami, normami i powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności w pełnej zgodności z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. 2024 poz. 560 ze zm.), ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809 t.j. z późn. zm.) i wszelkimi innymi przepisami oraz poleceniami Zamawiającego, zgodnymi z przedmiotem zamówienia.